ESPECIFICACIONES GENERALES

CONSTRUCCION UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA RINCÓN DE LOS JIMENEZ

- DATOS GENERALES

Nombre de la obra: Construcción de Unidad de Atención Primaria

Localización: Rincón de Los Jiménez, Municipio de Moca, Provincia Espaillat

Entidad responsable: Ayuntamiento de Moca

Modalidad de contratación: Comparación de precios

Monto estimado del servicio: 7,308,663.47 (siete millones trescientos ocho mil seiscientos sesenta y tres pesos dominicanos con 47/100)

Plazo estimado de ejecución: 4 meses

- ALCANCE DE LA OBRA

La obra comprende la ejecución completa de una edificación de un nivel destinada a servicios de salud primaria, incluyendo:

- Obras preliminares y movimiento de tierra

- Hormigón armado en cimentaciones, muros de contención, columnas, vigas y losa

- Muros de mampostería y terminaciones de superficie

- Acabados: pañete, pintura, cerámica en pisos y muros

- Instalaciones sanitarias: acometidas, aparatos sanitarios, pozo séptico, cisterna y trampa de grasa

- Instalaciones eléctricas: tomacorrientes, luminarias, data, alimentadores principales y puesta a tierra

- Carpintería metálica: puertas y ventanas

- Obras exteriores: acera perimetral y limpieza final

- CONDICIONES TÉCNICAS

- Normas de construcción: Reglamentos Ministerio de la Vivienda y Edificaciones y normas ASTM/ACI para hormigón y acero.

- Resistencia del hormigón: F’c = 180–210 kg/cm² según partida.

- Acero de refuerzo: Fy = 4,200 kg/cm².

- EQUIPOS DEL OFERENTE

- Retro pala 416 o similar (1)

- Camión de 15 metros cubico o más (2)

- Rodillo Vibrador

- Compactador manual

- Mezcladora de 1.5 fundas

- RECOMENDACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Las propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los siguientes aspectos que serán evaluados bajo las modalidades “CUMPLE/ NO CUMPLE”.

Se evaluarán los siguientes puntos bajo esta modalidad, todos desglosados en el anexo de ‘Criterios de Evaluación’

- Elegibilidad

- Situación financiera

- Experiencia especifica del oferente

- Experiencia del personal clave

- Elegibilidad técnica

- Listado de equipos mínimos y su disponibilidad

- Metodología de trabajo

Ing. Junior Núñez

Enc. Obras Públicas Municipales